皖西学院建筑与土木工程学院

建工院发〔2020〕25号

建筑与土木工程学院实验室安全检查制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强学校实验室的安全监管，有效预防和减少实验室安全事故，保障实验室工作有序运行，依据《安徽省高等学校实验室安全管理规定》 《皖西学院实验室安全管理办法》 《皖西学院实验室安全检查制度》院发〔2019〕64号等有关规定，特制定本制度。

第二条 按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，学院是实验室安全管理工作的责任主体，各实验室负责安全检查工作的具体实施。

第三条 各实验室应定期进行实验室危险源排查和辨识，建立实验室险源清单，并按照相关规范制定危险源及其风险点的防控措施，作为实验室安全检查的重点内容。

第二章 安全检查的内容

第四条 实验室安全检查内容主要包括以下几个方面：

（一）实验室安全组织体系情况：实验室安全管理组织架构情况，学院与实验室的安全责任书签订情况，安全责任体系的构建情况，各级安全管理责任及任务分工情况，实验室安全责任人和专兼职安全管理人员落实及岗位职责明确情况，安全建设管理的经费情况。

（二）安全管理制度建设情况：具有学科特色的实验室安全管理制度建设情况，安全检查与值班值日制度落实情况，涉及安全风险的设备（如大型仪器、高温、高速、高压等设备）的操作规程和明示情况，危险性实验的实验指导书或操作规程制定与明示情况，危险性实验风险评估与准入机制建立情况；体现学科特色的应急预案制定情况。

（三）实验室安全教育与培训情况：实验室安全教育必修课及选修课的落实情况，教职工和学生专业安全教育培训情况，学科特点的应急演练开展情况，实验室安全文化建设与宣传情况。

（四）实验室安全工作档案建立情况：实验室安全管理相关文件、制度、实验室危险源清单、值日台账、检查记录、培训记录、隐患整改等整理归档情况。

（五）实验场所环境的规范情况：实验室应急出口、消防通道、逃生路径的规范畅通情况，水、电等管线合理布置情况，电源插座、空气开关、漏电保护、强电线路安全情况，实验室安全用水情况，实验用房安全信息牌、安全风险点警示标志标识明示情况，实验室物品有序摆放、环境整洁等日常管理情况。

（六）安全设施、器材配置及有效使用情况：消防器材合理配备与完好情况，遇火险时及时报警、逃生路线以及正确使用消防器材自救知识掌握情况，必要区域应急喷淋与洗眼装置的配设情况，门窗安全措施、电子监控设备及安全警报器的使用情况，特殊区域的通风及防爆情况，防范仪器设备意外伤害情况，以及个人安全防护情况。

（七）实验室重大危险源安全管理情况：危险化学品、剧毒易制毒等管制类化学品、病原微生物、生物制剂的规范采购、存储、发放、使用、废弃物处理情况，以及其它一些可能涉及到辐射、机电、特种设备与常规冷热设备的设置及规范操作情况。

（八）安全隐患排查及整改落实情况：实验室危险源、安全隐患点的排查情况，对已发现的安全隐患整改落实情况。

第五条 实验室安全检查内容依据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》中的检查项目和检查要点执行，学院实验室根据实际情况进行针对性检查。

第三章 安全检查形式及要求

第六条 安全检查主要形式有实验室自查、学院组织检查和学校组织督查。安全检查的方式有常规检查、专项检查或随机抽查等。

（一）实验室自查。实验室责任人必须每日时常查看实验室安全情况，每周进行一次全面检查，做到及时发现问题，及时消除安全隐患。

（二）单位检查。各单位成立实验室安全检查队伍，根据实际情况对所属实验室的安全进行常规检查、专项检查或随机抽查。

第七条 学院负责健全实验室安全检查组织体系，明确本单位所属实验室的安全工作责任人，并将责任人和有效应急联系电话等信息统一制牌、张贴于实验室（各房间）门上，以便学校督查和应急联络。

第八条 各级安全检查人员应明确任务，切实履行检查职责，在检查过程中若发现安全问题或事故隐患，应及时反馈给所在实验室及归属单位相关责任人，通知其整改，并跟踪整改落实情况。

第九条 实验实训教学管理部或相关部门根据实际情况，将实验室安全检查结果在校内进行公布，作为实验室安全工作评价的依据。

第四章 安全隐患整改

第十条 各单位对检查中发现的实验室安全问题和隐患进行分级分类，做到底数清、情况明，形成安全隐患整改清单，明确整改措施、要求和责任人员，通过实行挂牌、整改、销号的闭环管理，实现对安全隐患的逐项消除，防止安全风险隐患失控引发事故。

第十一条 对不能及时消除的安全隐患，学院及时向学校相关部门报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改人员。安全隐患尚未消除的，所在单位应当落实防范措施或者停用整改，保障安全。

第十二条 对自身无法落实整改的安全隐患，学院按照责任归属报告学校相关部门。相关责任部门应及时响应，采取有效措施，组织落实整改工作，实验实训教学管理部负责做好相关协调工作。

| 附表1：实验室安全主体责任一览表 层级 | 主体责任 |
| --- | --- |
| 实验员 | - 做好实验室仪器设备的日常维护工作，特别是学期初及学期末定期检查仪器设备的工作状况，保证教学，科研工作的顺利进行； - 落实实验室周检制度及安全检查制度并填写登记； - 组织实验室助理，定期维护实验室卫生； - 协助实验课教师，制备相关实验材料，按时按质完成课程实验； - 完成实验室相关其他任务。 |
| 实验室主任 | - 实验室主任应积极、主动地开展自己岗位职责范围内的工作。经常浏览本校相关主管部门的网络主页，及时向相关人员传达有关的信息； 2、熟悉本学科的主要发展方向，负责组织和领导实验教学、科研、社会服务、实验室建设和科学管理工作； 3.制订每学期的教学、科研实验工作计划和仪器设备采购计划； 4.定期检查教学实验和科研实验的质量和进展情况，提出报告和改进意见； 5.督促和检查实验室各项安全措施的落实，负责对进人实验室工作的师生进行安全教育，防止各类事故发生，一旦发生事故应及时处理和报告； 6.完成学院领导班子布置的其他相关任务。 |
| 分管领导 | - 组织领导实验室相关建设项目申报； - 敦促和检查实验室安全相关制度落实情况； - 指导开展实验室期初及期末检查工作； - 负责实验室维护内容的审核及经费批复工作。 |

附件2 实验室安全责任分区表

| 实验场所名称 | 实验室类型 | 使用面积（平方米） | 实验员 | 实验室主任 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程管理实验室（知行楼314） | 基础实验室 | 140 | 陈金鑫 | 谢轩 | 涂劲松 |
| 建筑模型实验室（知行楼510） | 基础实验室 | 140 | 陈金鑫 |  |  |
| 建筑精雕实验室（知行楼506） | 基础实验室 | 28 | 陈金鑫 |  |  |
| 三维云点实验室（知行楼504） | 基础实验室 | 28 | 陈金鑫 |  |  |
| BIM模拟实验室（知行楼606） | 基础实验室 | 116 | 陈金鑫 |  |  |
| 三维仿真实验室（知行楼608） | 基础实验室 | 140 | 陈金鑫 |  |  |
| 视觉艺术实验室（知行楼602） | 基础实验室 | 56 | 陈金鑫 |  |  |
| 建筑木结构实验室（土木楼211） | 基础实验室 | 94 | 陈金鑫 |  |  |
| 建筑构造实验室（土木楼213） | 基础实验室 | 52 | 陈金鑫 |  |  |
| 建筑物理实验室（土木楼215） | 基础实验室 | 97 | 陈金鑫 |  |  |
| 金属材料力学性能检测室（知行楼101） | 专业实验室 | 114.8 | 方金苗 | 钱红梅 | 涂劲松 |
| 材料力学综合实验室（知行楼102） | 专业实验室 | 116 | 徐辉 |  |  |
| 材料力学电测室（1）（知行楼206） | 专业实验室 | 114.7 | 蔡金龙 |  |  |
| 材料力学电测室（2）（知行楼208） | 专业实验室 | 148 | 蔡金龙 |  |  |
| 结构传感器检测室（知行楼207） | 专业实验室 | 139.3 | 徐辉 |  |  |
| 理论力学实验室（知行楼202） | 专业实验室 | 86.8 | 蔡金龙 |  |  |
| 工程测量实验室（1）（知行楼201） | 专业实验室 | 30.7 | 蔡金龙 |  |  |
| 工程测量实验室（2）（知行楼203） | 专业实验室 | 84.3 | 刘辉 |  |  |
| 直剪实验室（知行楼103） | 专业实验室 | 116 | 徐辉 |  |  |
| 固结压缩实验室（知行楼105） | 专业实验室 | 142.5 | 徐辉 |  |  |
| 三轴实验室（知行楼108） | 专业实验室 | 55.7 | 徐辉 |  |  |
| 土样制作室（知行楼110） | 专业实验室 | 83.1 | 徐辉 |  |  |
| 土工综合实验室（知行楼205） | 专业实验室 | 116 | 徐辉 |  |  |
| 给排水实训大厅（土木楼102） | 专业实验室 | 210.1 | 王菊 |  |  |
| 流体力学综合实验室（土木楼104） | 专业实验室 | 94.9 | 王菊 |  |  |
| 流体力学多功能实验室（土木楼106） | 专业实验室 | 95.7 | 王菊 |  |  |
| 流体力学基础实验室（土木楼107/109） | 专业实验室 | 76.6 | 王菊 |  |  |
| 准备室（4）（土木楼103） | 专业实验室 | 27.5 | 王菊 |  |  |
| 工程施工基础实验室（土木楼113） | 专业实验室 | 73.5 | 方金苗 |  |  |
| 工程施工综合实验室（土木楼115） | 专业实验室 | 71.2 | 方金苗 |  |  |
| 准备室（1）（土木楼111） | 专业实验室 | 24.8 | 刘辉 |  |  |
| 水泥综合实验室（土木楼110） | 专业实验室 | 74.9 | 刘辉 |  |  |
| 水泥基本性能实验室（土木楼112） | 专业实验室 | 71.3 | 刘辉 |  |  |
| 混凝土骨料实验室（土木楼114） | 专业实验室 | 95.9 | 刘辉 |  |  |
| 水泥制品养护室（土木楼114） | 专业实验室 | 21 | 刘辉 |  |  |
| 水泥制品综合实验室（土木楼117） | 专业实验室 | 71.4 | 刘辉 |  |  |
| 沥青实验室（土木楼119） | 专业实验室 | 65.8 | 刘辉 |  |  |
| 准备室（3）（土木楼121） | 专业实验室 | 22.9 | 刘辉 |  |  |
| 结构实验室（土木楼118） | 专业实验室 | 359.1 | 徐辉 |  |  |
| 准备室（2）（土木楼116） | 专业实验室 | 48.1 | 徐辉 |  |  |
| 药品室（土木楼201） | 专业实验室 | 28.5 | 王菊 |  |  |
| 水处理实验室（土木楼202/204） | 专业实验室 | 190.1 | 王菊 |  |  |
| 给排水模型室（土木楼203） | 专业实验室 | 85.8 | 王菊 |  |  |
| 水质分析综合实验室（土木楼205） | 专业实验室 | 41 | 王菊 |  |  |
| 水质分析基础实验室（土木楼207） | 专业实验室 | 82.3 | 王菊 |  |  |
| 准备室（5）（土木楼105） | 专业实验室 | 27.7 | 王菊 |  |  |
| 检测与加固实验室（土木楼206） | 专业实验室 | 23.4 | 徐辉 |  |  |

建筑与土木工程学院

2021年9月6日